## PPM-101-CALIBRATION
09:06:32 21/05/08 0 Record Clear
9:13 | 0
9:13 | 1
9:13 | 2
9:13 | 3
9:13 | 4
9:13 | 5
9:13 | 6
9:13 | 7
9:13 | 8
9:13 | 9
9:13 | 10
9:13 | 11
9:14 | 12
9:14 | 13
9:14 | 14
9:14 | 15
9:14 | 16
9:14 | 17
9:14 | 18
9:14 | 19
9:14 | 20
9:14 | 21
9:14 | 22
9:14 | 23
9:14 | 24
9:14 | 25
9:14 | 26
9:14 | 27
9:14 | 28
9:14 | 29
9:14 | 30
9:14 | 31
9:15 | 32
9:15 | 33
9:15 | 34
9:15 | 35
9:15 | 36
9:15 | 37
9:15 | 38
9:15 | 39
9:15 | 40
9:15 | 41
9:15 | 42
9:15 | 43
9:15 | 44
9:15 | 45
9:15 | 46
9:15 | 47
9:15 | 48
9:15 | 49
9:16 | 50
9:16 | 51
9:16 | 52
9:16 | 53
9:16 | 54
9:16 | 55
9:16 | 56
9:16 | 57
9:16 | 58
9:16 | 59
9:16 | 60
9:16 | 61
9:16 | 62
9:16 | 63
9:16 | 64
9:16 | 65
9:16 | 66
9:16 | 67
9:16 | 68
9:16 | 69
9:17 | 70
9:17 | 71
9:17 | 72
9:17 | 73
9:17 | 74
9:17 | 75
9:17 | 76
9:17 | 77
9:17 | 78
9:17 | 79
9:17 | 80
9:17 | 81
9:17 | 82
9:17 | 83
9:17 | 84
9:17 | 85
9:17 | 86
9:17 | 87
9:17 | 88
9:17 | 89
9:18 | 90
9:18 | 91
9:18 | 92
9:18 | 93
9:18 | 94
9:18 | 95
9:18 | 96
9:18 | 97
9:18 | 98
9:18 | 99
9:18 | 100
9:18 | 101 | 300MM | 101 | 1
9:23 | 102
9:26 | 103
9:26 | 104
9:26 | 105
9:26 | 106
9:26 | 107
9:27 | 108
9:27 | 109
9:27 | 110
9:27 | 111
9:27 | 112
9:27 | 113
9:27 | 114
9:27 | 115
9:27 | 116
9:27 | 117
9:27 | 118
9:27 | 119
9:27 | 120
9:27 | 121
9:27 | 122
9:27 | 123
9:27 | 124
9:27 | 125
9:27 | 126
9:27 | 127
9:28 | 128
9:28 | 129
9:28 | 130
9:28 | 131
9:28 | 132
9:28 | 133
9:28 | 134
9:28 | 135
9:28 | 136
9:28 | 137
9:28 | 138
9:28 | 139
9:28 | 140
9:28 | 141
9:28 | 142
9:28 | 143
9:28 | 144
9:29 | 145
9:29 | 146
9:29 | 147
9:29 | 148
9:29 | 149
9:29 | 150
9:29 | 151
9:29 | 152
9:29 | 153
9:29 | 154
9:29 | 155
9:29 | 156
9:29 | 157
9:29 | 158
9:29 | 159
9:29 | 160
9:29 | 161
9:29 | 162
9:29 | 163
9:29 | 164
9:30 | 165
9:30 | 166
9:30 | 167
9:30 | 168
9:30 | 169
9:30 | 170
9:30 | 171
9:30 | 172
9:30 | 173
9:30 | 174
9:30 | 175
9:30 | 176
9:30 | 177
9:30 | 178
9:30 | 179
9:30 | 180
9:30 | 181
9:30 | 182
9:30 | 183
9:31 | 184
9:31 | 185
9:31 | 186
9:31 | 187
9:31 | 188
9:31 | 189
9:31 | 190
9:31 | 191
9:31 | 192
9:31 | 193
9:31 | 194
9:31 | 195
9:31 | 196
9:31 | 197
9:31 | 198
9:31 | 199
9:31 | 200
9:31 | 201
9:32 | 202
9:32 | 203
9:32 | 204 | 300 MM | 103 | 2
9:33 | 205
9:33 | 206
9:33 | 207
9:33 | 208
9:34 | 209
9:34 | 210
9:34 | 211
9:34 | 212
9:34 | 213
9:34 | 214
9:34 | 215
9:34 | 216
9:34 | 217
9:34 | 218
9:34 | 219
9:34 | 220
9:34 | 221
9:34 | 222
9:34 | 223
9:34 | 224
9:34 | 225
9:34 | 226
9:34 | 227
9:34 | 228
9:35 | 229
9:35 | 230
9:35 | 231
9:35 | 232
9:35 | 233
9:35 | 234
9:35 | 235
9:35 | 236
9:35 | 237
9:35 | 238
9:35 | 239
9:35 | 240
9:35 | 241
9:35 | 242
9:35 | 243
9:35 | 244
9:35 | 245
9:35 | 246
9:35 | 247
9:36 | 248
9:36 | 249
9:36 | 250
9:36 | 251
9:36 | 252
9:36 | 253
9:36 | 254
9:36 | 255
9:36 | 256
9:36 | 257
9:36 | 258
9:36 | 259
9:36 | 260
9:36 | 261
9:36 | 262
9:36 | 263
9:36 | 264
9:36 | 265
9:36 | 266
9:36 | 267
9:37 | 268
9:37 | 269
9:37 | 270
9:37 | 271
9:37 | 272
9:37 | 273
9:37 | 274
9:37 | 275
9:37 | 276
9:37 | 277
9:37 | 278
9:37 | 279
9:37 | 280
9:37 | 281
9:37 | 282
9:37 | 283
9:37 | 284
9:37 | 285
9:37 | 286
9:38 | 287
9:38 | 288
9:38 | 289
9:38 | 290
9:38 | 291
9:38 | 292
9:38 | 293
9:38 | 294
9:38 | 295
9:38 | 296
9:38 | 297
9:38 | 298
9:38 | 299
9:38 | 300
9:38 | 301
9:38 | 302
9:38 | 303
9:38 | 304
9:38 | 305
9:39 | 306
9:39 | 307 | 300 MM | 103 | 3
9:42 | 308
9:42 | 309
9:42 | 310
9:42 | 311
9:42 | 312
9:42 | 313
9:42 | 314
9:42 | 315
9:42 | 316
9:42 | 317
9:43 | 318
9:43 | 319
9:43 | 320
9:43 | 321
9:43 | 322
9:43 | 323
9:43 | 324
9:43 | 325
9:43 | 326
9:43 | 327
9:43 | 328
9:43 | 329
9:43 | 330
9:43 | 331
9:43 | 332
9:43 | 333
9:43 | 334
9:43 | 335
9:43 | 336
9:44 | 337
9:44 | 338
9:44 | 339
9:44 | 340
9:44 | 341
9:44 | 342
9:44 | 343
9:44 | 344
9:44 | 345
9:44 | 346
9:44 | 347
9:44 | 348
9:44 | 349
9:44 | 350
9:44 | 351
9:44 | 352
9:44 | 353
9:44 | 354
9:45 | 355
9:45 | 356
9:45 | 357
9:45 | 358
9:45 | 359
9:45 | 360
9:45 | 361
9:45 | 362
9:45 | 363
9:45 | 364
9:45 | 365
9:45 | 366
9:45 | 367
9:45 | 368
9:45 | 369
9:45 | 370
9:45 | 371
9:45 | 372
9:45 | 373
9:45 | 374
9:46 | 375
9:46 | 376
9:46 | 377
9:46 | 378
9:46 | 379
9:46 | 380
9:46 | 381
9:46 | 382
9:46 | 383
9:46 | 384
9:46 | 385
9:46 | 386
9:46 | 387
9:46 | 388
9:46 | 389
9:46 | 390
9:46 | 391
9:46 | 392
9:47 | 393
9:47 | 394
9:47 | 395
9:47 | 396
9:47 | 397
9:47 | 398
9:47 | 399
9:47 | 400
9:47 | 401
9:47 | 402
9:47 | 403
9:47 | 404
9:47 | 405
9:47 | 406
9:47 | 407
9:47 | 408
9:47 | 409
9:48 | 410
9:48 | 411 | 300 MM | 104 | 4
9:49 | 412
9:50 | 413
9:50 | 414
9:50 | 415
9:50 | 416
9:50 | 417
9:50 | 418
9:50 | 419
9:50 | 420
9:50 | 421
9:50 | 422
9:50 | 423
9:50 | 424
9:50 | 425
9:50 | 426
9:50 | 427
9:50 | 428
9:50 | 429
9:50 | 430
9:50 | 431
9:50 | 432
9:50 | 433
9:50 | 434
9:51 | 435
9:51 | 436
9:51 | 437
9:51 | 438
9:51 | 439
9:51 | 440
9:51 | 441
9:51 | 442
9:51 | 443
9:51 | 444
9:51 | 445
9:51 | 446
9:51 | 447
9:51 | 448
9:51 | 449
9:51 | 450
9:51 | 451
9:51 | 452
9:51 | 453
9:51 | 454
9:52 | 455
9:52 | 456
9:52 | 457
9:52 | 458
9:52 | 459
9:52 | 460
9:52 | 461
9:52 | 462
9:52 | 463
9:52 | 464
9:52 | 465
9:52 | 466
9:52 | 467
9:52 | 468
9:52 | 469
9:52 | 470
9:52 | 471
9:52 | 472
9:52 | 473
9:52 | 474
9:52 | 475
9:52 | 476
9:53 | 477
9:53 | 478
9:53 | 479
9:53 | 480
9:53 | 481
9:53 | 482
9:53 | 483
9:53 | 484
9:53 | 485
9:53 | 486
9:53 | 487
9:53 | 488
9:53 | 489
9:53 | 490
9:53 | 491
9:53 | 492
9:53 | 493
9:53 | 494
9:53 | 495
9:53 | 496
9:53 | 497
9:54 | 498
9:54 | 499
9:54 | 500
9:54 | 501
9:54 | 502
9:54 | 503
9:54 | 504
9:54 | 505
9:54 | 506
9:54 | 507
9:54 | 508
9:54 | 509
9:54 | 510
9:54 | 511
9:54 | 512
9:54 | 513
9:54 | 514
9:54 | 515
9:54 | 516 | 300 MM | 105 | 5
9:55 | 517
9:55 | 518
9:56 | 519
9:56 | 520
9:56 | 521
9:56 | 522
9:56 | 523
9:56 | 524
9:56 | 525
9:56 | 526
9:56 | 527
9:57 | 528
9:57 | 529
9:57 | 530
9:57 | 531
9:57 | 532
9:57 | 533
9:57 | 534
9:57 | 535
9:57 | 536
9:57 | 537
9:57 | 538
9:57 | 539
9:57 | 540
9:57 | 541
9:57 | 542
9:57 | 543
9:57 | 544
9:57 | 545
9:57 | 546
9:57 | 547
9:57 | 548
9:58 | 549
9:58 | 550
9:58 | 551
9:58 | 552
9:58 | 553
9:58 | 554
9:58 | 555
9:58 | 556
9:58 | 557
9:58 | 558
9:58 | 559
9:58 | 560
9:58 | 561
9:58 | 562
9:58 | 563
9:58 | 564
9:58 | 565
9:58 | 566
9:58 | 567
9:58 | 568
9:58 | 569
9:58 | 570
9:58 | 571
9:59 | 572
9:59 | 573
9:59 | 574
9:59 | 575
9:59 | 576
9:59 | 577
9:59 | 578
9:59 | 579
9:59 | 580
9:59 | 581
9:59 | 582
9:59 | 583
9:59 | 584
9:59 | 585
9:59 | 586
9:59 | 587
9:59 | 588
9:59 | 589
9:59 | 590
9:59 | 591
9:59 | 592
10:00 | 593
10:00 | 594
10:00 | 595
10:00 | 596
10:00 | 597
10:00 | 598
10:00 | 599
10:00 | 600
10:00 | 601
10:00 | 602
10:00 | 603
10:00 | 604
10:00 | 605
10:00 | 606
10:00 | 607
10:00 | 608
10:00 | 609
10:00 | 610
10:00 | 611
10:00 | 612
10:01 | 613
10:01 | 614
10:01 | 615
10:01 | 616
10:01 | 617
10:01 | 618
10:01 | 619
10:01 | 620
10:01 | 621
10:01 | 622 | 300 MM | 104 | 6
10:03 | 623
10:03 | 624
10:03 | 625
10:03 | 626
10:03 | 627
10:03 | 628
10:03 | 629
10:03 | 630
10:03 | 631
10:03 | 632
10:03 | 633
10:03 | 634
10:03 | 635
10:03 | 636
10:03 | 637
10:03 | 638
10:03 | 639
10:03 | 640
10:03 | 641
10:03 | 642
10:03 | 643
10:04 | 644
10:04 | 645
10:04 | 646
10:04 | 647
10:04 | 648
10:04 | 649
10:04 | 650
10:04 | 651
10:04 | 652
10:04 | 653
10:04 | 654
10:04 | 655
10:04 | 656
10:04 | 657
10:04 | 658
10:04 | 659
10:04 | 660
10:04 | 661
10:04 | 662
10:04 | 663
10:04 | 664
10:05 | 665
10:05 | 666
10:05 | 667
10:05 | 668
10:05 | 669
10:05 | 670
10:05 | 671
10:05 | 672
10:05 | 673
10:05 | 674
10:05 | 675
10:05 | 676
10:05 | 677
10:05 | 678
10:05 | 679
10:05 | 680
10:05 | 681
10:05 | 682
10:05 | 683
10:05 | 684
10:06 | 685
10:06 | 686
10:06 | 687
10:06 | 688
10:06 | 689
10:06 | 690
10:06 | 691
10:06 | 692
10:06 | 693
10:06 | 694
10:06 | 695
10:06 | 696
10:06 | 697
10:06 | 698
10:06 | 699
10:06 | 700
10:06 | 701
10:06 | 702
10:06 | 703
10:06 | 704
10:07 | 705
10:07 | 706
10:07 | 707
10:07 | 708
10:07 | 709
10:07 | 710
10:07 | 711
10:07 | 712
10:07 | 713
10:07 | 714
10:07 | 715
10:07 | 716
10:07 | 717
10:07 | 718
10:07 | 719
10:07 | 720
10:07 | 721
10:07 | 722
10:07 | 723
10:07 | 724
10:08 | 725 | 300 MM | 103 | 7
10:09 | 726
10:09 | 727
10:09 | 728
10:09 | 729
10:09 | 730
10:09 | 731
10:09 | 732
10:09 | 733
10:09 | 734
10:09 | 735
10:09 | 736
10:09 | 737
10:09 | 738
10:09 | 739
10:09 | 740
10:09 | 741
10:10 | 742
10:10 | 743
10:10 | 744
10:10 | 745
10:10 | 746
10:10 | 747
10:10 | 748
10:10 | 749
10:10 | 750
10:10 | 751
10:10 | 752
10:10 | 753
10:10 | 754
10:10 | 755
10:10 | 756
10:10 | 757
10:10 | 758
10:10 | 759
10:10 | 760
10:10 | 761
10:10 | 762
10:10 | 763
10:11 | 764
10:11 | 765
10:11 | 766
10:11 | 767
10:11 | 768
10:11 | 769
10:11 | 770
10:11 | 771
10:11 | 772
10:11 | 773
10:11 | 774
10:11 | 775
10:11 | 776
10:11 | 777
10:11 | 778
10:11 | 779
10:11 | 780
10:11 | 781
10:11 | 782
10:11 | 783
10:11 | 784
10:12 | 785
10:12 | 786
10:12 | 787
10:12 | 788
10:12 | 789
10:12 | 790
10:12 | 791
10:12 | 792
10:12 | 793
10:12 | 794
10:12 | 795
10:12 | 796
10:12 | 797
10:12 | 798
10:12 | 799
10:12 | 800
10:12 | 801
10:12 | 802
10:12 | 803
10:12 | 804
10:12 | 805
10:12 | 806
10:13 | 807
10:13 | 808
10:13 | 809
10:13 | 810
10:13 | 811
10:13 | 812
10:13 | 813
10:13 | 814
10:13 | 815
10:13 | 816
10:13 | 817
10:13 | 818
10:13 | 819
10:13 | 820
10:13 | 821
10:13 | 822
10:13 | 823
10:13 | 824
10:13 | 825
10:13 | 826
10:14 | 827
10:14 | 828
10:14 | 829
10:14 | 830
10:14 | 831
10:14 | 832
10:14 | 833 | 300 MM | 108 | 8
10:15 | 834
10:15 | 835
10:16 | 836
10:16 | 837
10:16 | 838
10:16 | 839
10:16 | 840
10:16 | 841
10:16 | 842
10:16 | 843
10:16 | 844
10:16 | 845
10:16 | 846
10:16 | 847
10:16 | 848
10:16 | 849
10:16 | 850
10:16 | 851
10:16 | 852
10:16 | 853
10:16 | 854
10:16 | 855
10:16 | 856
10:17 | 857
10:17 | 858
10:17 | 859
10:17 | 860
10:17 | 861
10:17 | 862
10:17 | 863
10:17 | 864
10:17 | 865
10:17 | 866
10:17 | 867
10:17 | 868
10:17 | 869
10:17 | 870
10:17 | 871
10:17 | 872
10:17 | 873
10:17 | 874
10:17 | 875
10:17 | 876
10:18 | 877
10:18 | 878
10:18 | 879
10:18 | 880
10:18 | 881
10:18 | 882
10:18 | 883
10:18 | 884
10:18 | 885
10:18 | 886
10:18 | 887
10:18 | 888
10:18 | 889
10:18 | 890
10:18 | 891
10:18 | 892
10:18 | 893
10:18 | 894
10:18 | 895
10:18 | 896
10:19 | 897
10:19 | 898
10:19 | 899
10:19 | 900
10:19 | 901
10:19 | 902
10:19 | 903
10:19 | 904
10:19 | 905
10:19 | 906
10:19 | 907
10:19 | 908
10:19 | 909
10:19 | 910
10:19 | 911
10:19 | 912
10:19 | 913
10:19 | 914
10:19 | 915
10:19 | 916
10:19 | 917
10:20 | 918
10:20 | 919
10:20 | 920
10:20 | 921
10:20 | 922
10:20 | 923
10:20 | 924
10:20 | 925
10:20 | 926
10:20 | 927
10:20 | 928
10:20 | 929
10:20 | 930
10:20 | 931
10:20 | 932
10:20 | 933
10:20 | 934
10:21 | 935
10:21 | 936 | 300 MM | 103 | 9
10:25 | 937
10:25 | 938
10:25 | 939
10:25 | 940
10:25 | 941
10:25 | 942
10:25 | 943
10:25 | 944
10:25 | 945
10:25 | 946
10:25 | 947
10:25 | 948
10:25 | 949
10:25 | 950
10:25 | 951
10:26 | 952
10:26 | 953
10:26 | 954
10:26 | 955
10:26 | 956
10:26 | 957
10:26 | 958
10:26 | 959
10:26 | 960
10:26 | 961
10:26 | 962
10:26 | 963
10:26 | 964
10:26 | 965
10:26 | 966
10:26 | 967
10:26 | 968
10:26 | 969
10:26 | 970
10:26 | 971
10:26 | 972
10:27 | 973
10:27 | 974
10:27 | 975
10:27 | 976
10:27 | 977
10:27 | 978
10:27 | 979
10:27 | 980
10:27 | 981
10:27 | 982
10:27 | 983
10:27 | 984
10:27 | 985
10:27 | 986
10:27 | 987
10:27 | 988
10:27 | 989
10:27 | 990
10:27 | 991
10:27 | 992
10:28 | 993
10:28 | 994
10:28 | 995
10:28 | 996
10:28 | 997
10:28 | 998
10:28 | 999
10:28 | 1000
10:28 | 1001
10:28 | 1002
10:28 | 1003
10:28 | 1004
10:28 | 1005
10:28 | 1006
10:28 | 1007
10:28 | 1008
10:28 | 1009
10:28 | 1010
10:28 | 1011
10:28 | 1012
10:28 | 1013
10:29 | 1014
10:29 | 1015
10:29 | 1016
10:29 | 1017
10:29 | 1018
10:29 | 1019
10:29 | 1020
10:29 | 1021
10:29 | 1022
10:29 | 1023
10:29 | 1024
10:29 | 1025
10:29 | 1026
10:29 | 1027
10:29 | 1028
10:29 | 1029
10:29 | 1030
10:29 | 1031
10:29 | 1032
10:29 | 1033
10:30 | 1034
10:30 | 1035
10:30 | 1036
10:30 | 1037
10:30 | 1038
10:30 | 1039
10:30 | 1040
10:30 | 1041
10:30 | 1042
10:30 | 1043 | 300 MM | 107 | 10
10:31 | 1044
10:31 | 1045
10:31 | 1046
10:31 | 1047
10:31 | 1048
10:31 | 1049
10:31 | 1050
10:32 | 1051
10:32 | 1052
10:32 | 1053
10:32 | 1054
10:32 | 1055
10:32 | 1056
10:32 | 1057
10:32 | 1058
10:32 | 1059
10:32 | 1060
10:32 | 1061
10:32 | 1062
10:32 | 1063
10:32 | 1064
10:32 | 1065
10:32 | 1066
10:32 | 1067
10:32 | 1068
10:32 | 1069
10:32 | 1070
10:32 | 1071
10:33 | 1072
10:33 | 1073
10:33 | 1074
10:33 | 1075
10:33 | 1076
10:33 | 1077
10:33 | 1078
10:33 | 1079
10:33 | 1080
10:33 | 1081
10:33 | 1082
10:33 | 1083
10:33 | 1084
10:33 | 1085
10:33 | 1086
10:33 | 1087
10:33 | 1088
10:33 | 1089
10:33 | 1090
10:34 | 1091
10:34 | 1092
10:34 | 1093
10:34 | 1094
10:34 | 1095
10:34 | 1096
10:34 | 1097
10:34 | 1098
10:34 | 1099
10:34 | 1100
10:34 | 1101
10:34 | 1102
10:34 | 1103
10:34 | 1104
10:34 | 1105
10:34 | 1106
10:34 | 1107
10:34 | 1108
10:34 | 1109
10:34 | 1110
10:34 | 1111
10:35 | 1112
10:35 | 1113
10:35 | 1114
10:35 | 1115
10:35 | 1116
10:35 | 1117
10:35 | 1118
10:35 | 1119
10:35 | 1120
10:35 | 1121
10:35 | 1122
10:35 | 1123
10:35 | 1124
10:35 | 1125
10:35 | 1126
10:35 | 1127
10:35 | 1128
10:35 | 1129
10:35 | 1130
10:35 | 1131
10:36 | 1132
10:36 | 1133
10:36 | 1134
10:36 | 1135
10:36 | 1136
10:36 | 1137
10:36 | 1138
10:36 | 1139
10:36 | 1140
10:36 | 1141
10:36 | 1142
10:36 | 1143
10:36 | 1144
10:36 | 1145 | 300 MM | 102 | 11
10:38 | 1146
10:38 | 1147
10:39 | 1148
10:39 | 1149
10:39 | 1150
10:39 | 1151
10:40 | 1152
10:40 | 1153
10:40 | 1154
10:40 | 1155
10:40 | 1156
10:41 | 1157
10:41 | 1158
10:41 | 1159
10:42 | 1160
10:42 | 1161
10:42 | 1162
10:42 | 1163
10:43 | 1164
10:43 | 1165
10:43 | 1166
10:43 | 1167
10:44 | 1168
10:44 | 1169
10:44 | 1170
10:44 | 1171
10:45 | 1172
10:45 | 1173
10:45 | 1174
10:45 | 1175
10:46 | 1176
10:46 | 1177
10:46 | 1178
10:47 | 1179
10:47 | 1180
10:47 | 1181
10:47 | 1182
10:48 | 1183
10:48 | 1184
10:48 | 1185
10:48 | 1186
10:48 | 1187
10:49 | 1188
10:49 | 1189
10:49 | 1190
10:49 | 1191
10:50 | 1192
10:50 | 1193
10:50 | 1194
10:50 | 1195
10:51 | 1196
10:51 | 1197
10:51 | 1198
10:52 | 1199
10:52 | 1200
10:52 | 1201
10:52 | 1202
10:53 | 1203
10:53 | 1204
10:53 | 1205
10:53 | 1206
10:54 | 1207
10:54 | 1208
10:54 | 1209
10:54 | 1210
10:55 | 1211
10:55 | 1212
10:55 | 1213
10:56 | 1214
10:56 | 1215
10:56 | 1216
10:56 | 1217
10:57 | 1218
10:57 | 1219
10:57 | 1220
10:57 | 1221
10:58 | 1222
10:58 | 1223
10:58 | 1224
10:58 | 1225
10:59 | 1226
10:59 | 1227
10:59 | 1228
10:59 | 1229
10:59 | 1230
10:59 | 1231
11:00 | 1232
11:00 | 1233
11:00 | 1234
11:00 | 1235
11:01 | 1236
11:01 | 1237
11:01 | 1238
11:01 | 1239
11:02 | 1240
11:02 | 1241
11:02 | 1242
11:02 | 1243
11:03 | 1244
11:03 | 1245
11:03 | 1246
11:04 | 1247
11:04 | 1248
11:05 | 1249
11:05 | 1250 | 50 MM | 105 | 1
11:08 | 1251
11:08 | 1252
11:08 | 1253
11:08 | 1254
11:08 | 1255
11:08 | 1256
11:09 | 1257
11:09 | 1258
11:09 | 1259
11:09 | 1260
11:10 | 1261
11:10 | 1262
11:10 | 1263
11:10 | 1264
11:10 | 1265
11:10 | 1266
11:11 | 1267
11:11 | 1268
11:11 | 1269
11:11 | 1270
11:12 | 1271
11:12 | 1272
11:12 | 1273
11:12 | 1274
11:12 | 1275
11:13 | 1276
11:13 | 1277
11:13 | 1278
11:13 | 1279
11:14 | 1280
11:14 | 1281
11:14 | 1282
11:14 | 1283
11:14 | 1284
11:15 | 1285
11:15 | 1286
11:15 | 1287
11:15 | 1288
11:15 | 1289
11:15 | 1290
11:16 | 1291
11:16 | 1292
11:16 | 1293
11:16 | 1294
11:17 | 1295
11:17 | 1296
11:17 | 1297
11:17 | 1298
11:17 | 1299
11:18 | 1300
11:18 | 1301
11:18 | 1302
11:18 | 1303
11:19 | 1304
11:19 | 1305
11:19 | 1306
11:19 | 1307
11:19 | 1308
11:20 | 1309
11:20 | 1310
11:20 | 1311
11:20 | 1312
11:20 | 1313
11:21 | 1314
11:21 | 1315
11:21 | 1316
11:21 | 1317
11:22 | 1318
11:22 | 1319
11:22 | 1320
11:22 | 1321
11:22 | 1322
11:22 | 1323
11:23 | 1324
11:23 | 1325
11:23 | 1326
11:24 | 1327
11:24 | 1328
11:24 | 1329
11:24 | 1330
11:24 | 1331
11:24 | 1332
11:25 | 1333
11:25 | 1334
11:25 | 1335
11:26 | 1336
11:26 | 1337
11:26 | 1338
11:26 | 1339
11:26 | 1340
11:26 | 1341
11:27 | 1342
11:27 | 1343
11:27 | 1344
11:27 | 1345
11:27 | 1346
11:28 | 1347
11:28 | 1348
11:28 | 1349
11:28 | 1350
11:29 | 1351
11:29 | 1352
11:29 | 1353
11:30 | 1354
11:30 | 1355 | 50 MM | 105 | 2
11:31 | 1356
11:32 | 1357
11:32 | 1358
11:32 | 1359
11:32 | 1360
11:33 | 1361
11:33 | 1362
11:33 | 1363
11:33 | 1364
11:34 | 1365
11:34 | 1366
11:34 | 1367
11:34 | 1368
11:35 | 1369
11:35 | 1370
11:35 | 1371
11:35 | 1372
11:36 | 1373
11:36 | 1374
11:36 | 1375
11:36 | 1376
11:36 | 1377
11:37 | 1378
11:37 | 1379
11:37 | 1380
11:38 | 1381
11:38 | 1382
11:38 | 1383
11:38 | 1384
11:38 | 1385
11:38 | 1386
11:39 | 1387
11:39 | 1388
11:39 | 1389
11:40 | 1390
11:40 | 1391
11:40 | 1392
11:40 | 1393
11:40 | 1394
11:41 | 1395
11:41 | 1396
11:41 | 1397
11:41 | 1398
11:42 | 1399
11:42 | 1400
11:42 | 1401
11:42 | 1402
11:42 | 1403
11:43 | 1404
11:43 | 1405
11:43 | 1406
11:44 | 1407
11:44 | 1408
11:44 | 1409
11:44 | 1410
11:44 | 1411
11:45 | 1412
11:45 | 1413
11:45 | 1414
11:45 | 1415
11:46 | 1416
11:46 | 1417
11:46 | 1418
11:47 | 1419
11:47 | 1420
11:47 | 1421
11:47 | 1422
11:47 | 1423
11:47 | 1424
11:48 | 1425
11:48 | 1426
11:48 | 1427
11:49 | 1428
11:49 | 1429
11:49 | 1430
11:50 | 1431
11:50 | 1432
11:50 | 1433
11:50 | 1434
11:50 | 1435
11:50 | 1436
11:51 | 1437
11:51 | 1438
11:51 | 1439
11:52 | 1440
11:52 | 1441
11:52 | 1442
11:53 | 1443
11:53 | 1444
11:53 | 1445
11:53 | 1446
11:53 | 1447
11:53 | 1448
11:54 | 1449
11:54 | 1450
11:54 | 1451
11:55 | 1452
11:55 | 1453
11:55 | 1454
11:56 | 1455
11:56 | 1456
11:57 | 1457
11:57 | 1458 | 50 MM | 103 | 3
11:58 | 1459
11:59 | 1460
11:59 | 1461
11:59 | 1462
11:59 | 1463
12:00 | 1464
12:00 | 1465
12:00 | 1466
12:00 | 1467
12:00 | 1468
12:01 | 1469
12:01 | 1470
12:01 | 1471
12:01 | 1472
12:01 | 1473
12:01 | 1474
12:02 | 1475
12:02 | 1476
12:02 | 1477
12:03 | 1478
12:03 | 1479
12:03 | 1480
12:03 | 1481
12:03 | 1482
12:03 | 1483
12:04 | 1484
12:04 | 1485
12:04 | 1486
12:05 | 1487
12:05 | 1488
12:05 | 1489
12:05 | 1490
12:05 | 1491
12:05 | 1492
12:06 | 1493
12:06 | 1494
12:06 | 1495
12:06 | 1496
12:06 | 1497
12:07 | 1498
12:07 | 1499
12:07 | 1500
12:08 | 1501
12:08 | 1502
12:08 | 1503
12:08 | 1504
12:08 | 1505
12:08 | 1506
12:09 | 1507
12:09 | 1508
12:09 | 1509
12:09 | 1510
12:09 | 1511
12:10 | 1512
12:10 | 1513
12:10 | 1514
12:10 | 1515
12:11 | 1516
12:11 | 1517
12:11 | 1518
12:11 | 1519
12:11 | 1520
12:12 | 1521
12:12 | 1522
12:12 | 1523
12:12 | 1524
12:13 | 1525
12:13 | 1526
12:13 | 1527
12:13 | 1528
12:13 | 1529
12:14 | 1530
12:14 | 1531
12:14 | 1532
12:14 | 1533
12:14 | 1534
12:15 | 1535
12:15 | 1536
12:15 | 1537
12:15 | 1538
12:16 | 1539
12:16 | 1540
12:16 | 1541
12:16 | 1542
12:16 | 1543
12:17 | 1544
12:17 | 1545
12:17 | 1546
12:17 | 1547
12:17 | 1548
12:17 | 1549
12:18 | 1550
12:18 | 1551
12:18 | 1552
12:19 | 1553
12:19 | 1554
12:19 | 1555
12:19 | 1556
12:19 | 1557
12:20 | 1558
12:20 | 1559
12:20 | 1560
12:20 | 1561 | 50 MM | 103 | 4
12:23 | 1562
12:23 | 1563
12:23 | 1564
12:23 | 1565
12:23 | 1566
12:24 | 1567
12:24 | 1568
12:24 | 1569
12:25 | 1570
12:25 | 1571
12:25 | 1572
12:25 | 1573
12:25 | 1574
12:26 | 1575
12:26 | 1576
12:26 | 1577
12:26 | 1578
12:27 | 1579
12:27 | 1580
12:27 | 1581
12:28 | 1582
12:28 | 1583
12:28 | 1584
12:28 | 1585
12:28 | 1586
12:29 | 1587
12:29 | 1588
12:29 | 1589
12:29 | 1590
12:30 | 1591
12:30 | 1592
12:30 | 1593
12:30 | 1594
12:30 | 1595
12:31 | 1596
12:31 | 1597
12:31 | 1598
12:32 | 1599
12:32 | 1600
12:32 | 1601
12:32 | 1602
12:32 | 1603
12:33 | 1604
12:33 | 1605
12:33 | 1606
12:33 | 1607
12:34 | 1608
12:34 | 1609
12:34 | 1610
12:35 | 1611
12:35 | 1612
12:35 | 1613
12:35 | 1614
12:35 | 1615
12:36 | 1616
12:36 | 1617
12:36 | 1618
12:36 | 1619
12:37 | 1620
12:37 | 1621
12:37 | 1622
12:38 | 1623
12:38 | 1624
12:38 | 1625
12:38 | 1626
12:38 | 1627
12:39 | 1628
12:39 | 1629
12:39 | 1630
12:39 | 1631
12:40 | 1632
12:40 | 1633
12:40 | 1634
12:40 | 1635
12:41 | 1636
12:41 | 1637
12:41 | 1638
12:41 | 1639
12:42 | 1640
12:42 | 1641
12:42 | 1642
12:43 | 1643
12:43 | 1644
12:43 | 1645
12:43 | 1646
12:43 | 1647
12:44 | 1648
12:44 | 1649
12:44 | 1650
12:44 | 1651
12:45 | 1652
12:45 | 1653
12:45 | 1654
12:46 | 1655
12:46 | 1656
12:46 | 1657
12:47 | 1658
12:47 | 1659
12:47 | 1660
12:47 | 1661
12:48 | 1662
12:48 | 1663
12:48 | 1664 | 50 MM | 103 | 5
12:53 | 1665
12:53 | 1666
12:54 | 1667
12:54 | 1668
12:54 | 1669
12:54 | 1670
12:54 | 1671
12:54 | 1672
12:54 | 1673
12:54 | 1674
12:54 | 1675
12:54 | 1676
12:54 | 1677
12:54 | 1678
12:54 | 1679
12:54 | 1680
12:54 | 1681
12:54 | 1682
12:55 | 1683
12:55 | 1684
12:55 | 1685
12:55 | 1686
12:55 | 1687
12:55 | 1688
12:55 | 1689
12:55 | 1690
12:55 | 1691
12:55 | 1692
12:55 | 1693
12:55 | 1694
12:55 | 1695
12:55 | 1696
12:56 | 1697
12:56 | 1698
12:56 | 1699
12:56 | 1700
12:56 | 1701
12:56 | 1702
12:56 | 1703
12:56 | 1704
12:56 | 1705
12:56 | 1706
12:56 | 1707
12:56 | 1708
12:56 | 1709
12:56 | 1710
12:57 | 1711
12:57 | 1712
12:57 | 1713
12:57 | 1714
12:57 | 1715
12:57 | 1716
12:57 | 1717
12:57 | 1718
12:57 | 1719
12:57 | 1720
12:57 | 1721
12:57 | 1722
12:57 | 1723
12:57 | 1724
12:57 | 1725
12:58 | 1726
12:58 | 1727
12:58 | 1728
12:58 | 1729
12:58 | 1730
12:58 | 1731
12:58 | 1732
12:58 | 1733
12:58 | 1734
12:58 | 1735
12:58 | 1736
12:58 | 1737
12:58 | 1738
12:58 | 1739
12:59 | 1740
12:59 | 1741
12:59 | 1742
12:59 | 1743
12:59 | 1744
12:59 | 1745
12:59 | 1746
12:59 | 1747
12:59 | 1748
12:59 | 1749
12:59 | 1750
12:59 | 1751
12:59 | 1752
12:59 | 1753
13:00 | 1754
13:00 | 1755
13:00 | 1756
13:00 | 1757
13:00 | 1758
13:00 | 1759
13:00 | 1760
13:00 | 1761
13:00 | 1762
13:00 | 1763
13:00 | 1764
13:00 | 1765
13:01 | 1766
13:01 | 1767 | 200 MM | 103 | 1
13:02 | 1768
13:02 | 1769
13:02 | 1770
13:02 | 1771
13:02 | 1772
13:02 | 1773
13:03 | 1774
13:03 | 1775
13:03 | 1776
13:03 | 1777
13:03 | 1778
13:03 | 1779
13:03 | 1780
13:03 | 1781
13:03 | 1782
13:03 | 1783
13:03 | 1784
13:03 | 1785
13:03 | 1786
13:03 | 1787
13:03 | 1788
13:04 | 1789
13:04 | 1790
13:04 | 1791
13:04 | 1792
13:04 | 1793
13:04 | 1794
13:04 | 1795
13:04 | 1796
13:04 | 1797
13:04 | 1798
13:04 | 1799
13:04 | 1800
13:04 | 1801
13:04 | 1802
13:04 | 1803
13:04 | 1804
13:05 | 1805
13:05 | 1806
13:05 | 1807
13:05 | 1808
13:05 | 1809
13:05 | 1810
13:05 | 1811
13:05 | 1812
13:05 | 1813
13:05 | 1814
13:05 | 1815
13:05 | 1816
13:05 | 1817
13:05 | 1818
13:05 | 1819
13:05 | 1820
13:06 | 1821
13:06 | 1822
13:06 | 1823
13:06 | 1824
13:06 | 1825
13:06 | 1826
13:06 | 1827
13:06 | 1828
13:06 | 1829
13:06 | 1830
13:06 | 1831
13:06 | 1832
13:06 | 1833
13:06 | 1834
13:07 | 1835
13:07 | 1836
13:07 | 1837
13:07 | 1838
13:07 | 1839
13:07 | 1840
13:07 | 1841
13:07 | 1842
13:07 | 1843
13:07 | 1844
13:07 | 1845
13:07 | 1846
13:07 | 1847
13:07 | 1848
13:07 | 1849
13:07 | 1850
13:08 | 1851
13:08 | 1852
13:08 | 1853
13:08 | 1854
13:08 | 1855
13:08 | 1856
13:08 | 1857
13:08 | 1858
13:08 | 1859
13:08 | 1860
13:08 | 1861
13:08 | 1862
13:08 | 1863
13:08 | 1864
13:08 | 1865
13:09 | 1866
13:09 | 1867
13:09 | 1868
13:09 | 1869
13:09 | 1870 | 200 MM | 103 | 2
13:10 | 1871
13:10 | 1872
13:11 | 1873
13:11 | 1874
13:11 | 1875
13:11 | 1876
13:11 | 1877
13:11 | 1878
13:11 | 1879
13:11 | 1880
13:11 | 1881
13:11 | 1882
13:11 | 1883
13:11 | 1884
13:11 | 1885
13:12 | 1886
13:12 | 1887
13:12 | 1888
13:12 | 1889
13:12 | 1890
13:12 | 1891
13:12 | 1892
13:12 | 1893
13:12 | 1894
13:12 | 1895
13:12 | 1896
13:12 | 1897
13:12 | 1898
13:12 | 1899
13:13 | 1900
13:13 | 1901
13:13 | 1902
13:13 | 1903
13:13 | 1904
13:13 | 1905
13:13 | 1906
13:13 | 1907
13:13 | 1908
13:13 | 1909
13:13 | 1910
13:13 | 1911
13:13 | 1912
13:14 | 1913
13:14 | 1914
13:14 | 1915
13:14 | 1916
13:14 | 1917
13:14 | 1918
13:14 | 1919
13:14 | 1920
13:14 | 1921
13:14 | 1922
13:14 | 1923
13:14 | 1924
13:14 | 1925
13:14 | 1926
13:15 | 1927
13:15 | 1928
13:15 | 1929
13:15 | 1930
13:15 | 1931
13:15 | 1932
13:15 | 1933
13:15 | 1934
13:15 | 1935
13:15 | 1936
13:15 | 1937
13:15 | 1938
13:15 | 1939
13:16 | 1940
13:16 | 1941
13:16 | 1942
13:16 | 1943
13:16 | 1944
13:16 | 1945
13:16 | 1946
13:16 | 1947
13:16 | 1948
13:16 | 1949
13:16 | 1950
13:16 | 1951
13:17 | 1952
13:17 | 1953
13:17 | 1954
13:17 | 1955
13:17 | 1956
13:17 | 1957
13:17 | 1958
13:17 | 1959
13:17 | 1960
13:17 | 1961
13:17 | 1962
13:17 | 1963
13:17 | 1964
13:17 | 1965
13:18 | 1966
13:18 | 1967
13:18 | 1968
13:18 | 1969
13:18 | 1970
13:18 | 1971
13:18 | 1972
13:18 | 1973 | 200 MM | 103 | 3
13:20 | 1974
13:20 | 1975
13:20 | 1976
13:20 | 1977
13:20 | 1978
13:20 | 1979
13:20 | 1980
13:20 | 1981
13:20 | 1982
13:21 | 1983
13:21 | 1984
13:21 | 1985
13:21 | 1986
13:21 | 1987
13:21 | 1988
13:21 | 1989
13:21 | 1990
13:21 | 1991
13:21 | 1992
13:21 | 1993
13:21 | 1994
13:21 | 1995
13:21 | 1996
13:21 | 1997
13:21 | 1998
13:22 | 1999
13:22 | 2000
13:22 | 2001
13:22 | 2002
13:22 | 2003
13:22 | 2004
13:22 | 2005
13:22 | 2006
13:22 | 2007
13:22 | 2008
13:22 | 2009
13:22 | 2010
13:22 | 2011
13:22 | 2012
13:23 | 2013
13:23 | 2014
13:23 | 2015
13:23 | 2016
13:23 | 2017
13:23 | 2018
13:23 | 2019
13:23 | 2020
13:23 | 2021
13:23 | 2022
13:23 | 2023
13:23 | 2024
13:23 | 2025
13:23 | 2026
13:23 | 2027
13:24 | 2028
13:24 | 2029
13:24 | 2030
13:24 | 2031
13:24 | 2032
13:24 | 2033
13:24 | 2034
13:24 | 2035
13:24 | 2036
13:24 | 2037
13:24 | 2038
13:24 | 2039
13:24 | 2040
13:24 | 2041
13:24 | 2042
13:24 | 2043
13:25 | 2044
13:25 | 2045
13:25 | 2046
13:25 | 2047
13:25 | 2048
13:25 | 2049
13:25 | 2050
13:25 | 2051
13:25 | 2052
13:25 | 2053
13:25 | 2054
13:25 | 2055
13:25 | 2056
13:25 | 2057
13:25 | 2058
13:26 | 2059
13:26 | 2060
13:26 | 2061
13:26 | 2062
13:26 | 2063
13:26 | 2064
13:26 | 2065
13:26 | 2066
13:26 | 2067
13:26 | 2068
13:26 | 2069
13:26 | 2070
13:26 | 2071
13:26 | 2072
13:26 | 2073
13:27 | 2074
13:27 | 2075
13:27 | 2076 | 200 MM | 103 | 4
13:28 | 2077
13:28 | 2078
13:28 | 2079
13:28 | 2080
13:29 | 2081
13:29 | 2082
13:29 | 2083
13:29 | 2084
13:29 | 2085
13:29 | 2086
13:29 | 2087
13:29 | 2088
13:29 | 2089
13:29 | 2090
13:29 | 2091
13:29 | 2092
13:29 | 2093
13:29 | 2094
13:29 | 2095
13:30 | 2096
13:30 | 2097
13:30 | 2098
13:30 | 2099
13:30 | 2100
13:30 | 2101
13:30 | 2102
13:30 | 2103
13:30 | 2104
13:30 | 2105
13:30 | 2106
13:30 | 2107
13:30 | 2108
13:30 | 2109
13:30 | 2110
13:31 | 2111
13:31 | 2112
13:31 | 2113
13:31 | 2114
13:31 | 2115
13:31 | 2116
13:31 | 2117
13:31 | 2118
13:31 | 2119
13:31 | 2120
13:31 | 2121
13:31 | 2122
13:31 | 2123
13:31 | 2124
13:31 | 2125
13:31 | 2126
13:32 | 2127
13:32 | 2128
13:32 | 2129
13:32 | 2130
13:32 | 2131
13:32 | 2132
13:32 | 2133
13:32 | 2134
13:32 | 2135
13:32 | 2136
13:32 | 2137
13:32 | 2138
13:32 | 2139
13:32 | 2140
13:32 | 2141
13:32 | 2142
13:33 | 2143
13:33 | 2144
13:33 | 2145
13:33 | 2146
13:33 | 2147
13:33 | 2148
13:33 | 2149
13:33 | 2150
13:33 | 2151
13:33 | 2152
13:33 | 2153
13:33 | 2154
13:33 | 2155
13:33 | 2156
13:33 | 2157
13:34 | 2158
13:34 | 2159
13:34 | 2160
13:34 | 2161
13:34 | 2162
13:34 | 2163
13:34 | 2164
13:34 | 2165
13:34 | 2166
13:34 | 2167
13:34 | 2168
13:34 | 2169
13:34 | 2170
13:34 | 2171
13:34 | 2172
13:34 | 2173
13:35 | 2174
13:35 | 2175
13:35 | 2176
13:35 | 2177
13:35 | 2178
13:35 | 2179
13:35 | 2180 | 200 MM | 104 | 5
13:37 | 2181
13:37 | 2182
13:37 | 2183
13:37 | 2184
13:37 | 2185
13:37 | 2186
13:37 | 2187
13:37 | 2188
13:37 | 2189
13:37 | 2190
13:37 | 2191
13:37 | 2192
13:38 | 2193
13:38 | 2194
13:38 | 2195
13:38 | 2196
13:38 | 2197
13:38 | 2198
13:38 | 2199
13:38 | 2200
13:38 | 2201
13:38 | 2202
13:38 | 2203
13:38 | 2204
13:38 | 2205
13:38 | 2206
13:39 | 2207
13:39 | 2208
13:39 | 2209
13:39 | 2210
13:39 | 2211
13:39 | 2212
13:39 | 2213
13:39 | 2214
13:39 | 2215
13:39 | 2216
13:39 | 2217
13:39 | 2218
13:39 | 2219
13:40 | 2220
13:40 | 2221
13:40 | 2222
13:40 | 2223
13:40 | 2224
13:40 | 2225
13:40 | 2226
13:40 | 2227
13:40 | 2228
13:40 | 2229
13:40 | 2230
13:40 | 2231
13:40 | 2232
13:40 | 2233
13:41 | 2234
13:41 | 2235
13:41 | 2236
13:41 | 2237
13:41 | 2238
13:41 | 2239
13:41 | 2240
13:41 | 2241
13:41 | 2242
13:41 | 2243
13:41 | 2244
13:41 | 2245
13:41 | 2246
13:41 | 2247
13:42 | 2248
13:42 | 2249
13:42 | 2250
13:42 | 2251
13:42 | 2252
13:42 | 2253
13:42 | 2254
13:42 | 2255
13:42 | 2256
13:42 | 2257
13:42 | 2258
13:42 | 2259
13:42 | 2260
13:43 | 2261
13:43 | 2262
13:43 | 2263
13:43 | 2264
13:43 | 2265
13:43 | 2266
13:43 | 2267
13:43 | 2268
13:43 | 2269
13:43 | 2270
13:43 | 2271
13:43 | 2272
13:43 | 2273
13:43 | 2274
13:43 | 2275
13:44 | 2276
13:44 | 2277
13:44 | 2278
13:44 | 2279
13:44 | 2280
13:44 | 2281 | 200 MM | 101 | 6
13:46 | 2282
13:46 | 2283
13:46 | 2284
13:46 | 2285
13:46 | 2286
13:46 | 2287
13:46 | 2288
13:46 | 2289
13:46 | 2290
13:46 | 2291
13:46 | 2292
13:46 | 2293
13:46 | 2294
13:46 | 2295
13:46 | 2296
13:47 | 2297
13:47 | 2298
13:47 | 2299
13:47 | 2300
13:47 | 2301
13:47 | 2302
13:47 | 2303
13:47 | 2304
13:47 | 2305
13:47 | 2306
13:47 | 2307
13:47 | 2308
13:47 | 2309
13:47 | 2310
13:47 | 2311
13:47 | 2312
13:48 | 2313
13:48 | 2314
13:48 | 2315
13:48 | 2316
13:48 | 2317
13:48 | 2318
13:48 | 2319
13:48 | 2320
13:48 | 2321
13:48 | 2322
13:48 | 2323
13:48 | 2324
13:48 | 2325
13:48 | 2326
13:48 | 2327
13:49 | 2328
13:49 | 2329
13:49 | 2330
13:49 | 2331
13:49 | 2332
13:49 | 2333
13:49 | 2334
13:49 | 2335
13:49 | 2336
13:49 | 2337
13:49 | 2338
13:49 | 2339
13:49 | 2340
13:49 | 2341
13:50 | 2342
13:50 | 2343
13:50 | 2344
13:50 | 2345
13:50 | 2346
13:50 | 2347
13:50 | 2348
13:50 | 2349
13:50 | 2350
13:50 | 2351
13:50 | 2352
13:50 | 2353
13:50 | 2354
13:50 | 2355
13:50 | 2356
13:51 | 2357
13:51 | 2358
13:51 | 2359
13:51 | 2360
13:51 | 2361
13:51 | 2362
13:51 | 2363
13:51 | 2364
13:51 | 2365
13:51 | 2366
13:51 | 2367
13:51 | 2368
13:51 | 2369
13:51 | 2370
13:51 | 2371
13:51 | 2372
13:52 | 2373
13:52 | 2374
13:52 | 2375
13:52 | 2376
13:52 | 2377
13:52 | 2378
13:52 | 2379
13:52 | 2380
13:52 | 2381
13:52 | 2382
13:52 | 2383 | 200 MM | 102 | 7
13:54 | 2384
13:54 | 2385
13:54 | 2386
13:54 | 2387
13:54 | 2388
13:54 | 2389
13:54 | 2390
13:54 | 2391
13:54 | 2392
13:54 | 2393
13:54 | 2394
13:54 | 2395
13:54 | 2396
13:55 | 2397
13:55 | 2398
13:55 | 2399
13:55 | 2400
13:55 | 2401
13:55 | 2402
13:55 | 2403
13:55 | 2404
13:55 | 2405
13:55 | 2406
13:55 | 2407
13:55 | 2408
13:55 | 2409
13:55 | 2410
13:55 | 2411
13:56 | 2412
13:56 | 2413
13:56 | 2414
13:56 | 2415
13:56 | 2416
13:56 | 2417
13:56 | 2418
13:56 | 2419
13:56 | 2420
13:56 | 2421
13:56 | 2422
13:56 | 2423
13:56 | 2424
13:56 | 2425
13:56 | 2426
13:57 | 2427
13:57 | 2428
13:57 | 2429
13:57 | 2430
13:57 | 2431
13:57 | 2432
13:57 | 2433
13:57 | 2434
13:57 | 2435
13:57 | 2436
13:57 | 2437
13:57 | 2438
13:57 | 2439
13:57 | 2440
13:57 | 2441
13:57 | 2442
13:58 | 2443
13:58 | 2444
13:58 | 2445
13:58 | 2446
13:58 | 2447
13:58 | 2448
13:58 | 2449
13:58 | 2450
13:58 | 2451
13:58 | 2452
13:58 | 2453
13:58 | 2454
13:58 | 2455
13:58 | 2456
13:58 | 2457
13:59 | 2458
13:59 | 2459
13:59 | 2460
13:59 | 2461
13:59 | 2462
13:59 | 2463
13:59 | 2464
13:59 | 2465
13:59 | 2466
13:59 | 2467
13:59 | 2468
13:59 | 2469
13:59 | 2470
13:59 | 2471
13:59 | 2472
14:00 | 2473
14:00 | 2474
14:00 | 2475
14:00 | 2476
14:00 | 2477
14:00 | 2478
14:00 | 2479
14:00 | 2480
14:00 | 2481
14:00 | 2482
14:00 | 2483
14:00 | 2484
14:00 | 2485
14:00 | 2486 | 200 MM | 103 | 8
14:02 | 2487
14:02 | 2488
14:02 | 2489
14:02 | 2490
14:02 | 2491
14:02 | 2492
14:02 | 2493
14:02 | 2494
14:02 | 2495
14:02 | 2496
14:02 | 2497
14:02 | 2498
14:02 | 2499
14:02 | 2500
14:03 | 2501
14:03 | 2502
14:03 | 2503
14:03 | 2504
14:03 | 2505
14:03 | 2506
14:03 | 2507
14:03 | 2508
14:03 | 2509
14:03 | 2510
14:03 | 2511
14:03 | 2512
14:03 | 2513
14:03 | 2514
14:03 | 2515
14:04 | 2516
14:04 | 2517
14:04 | 2518
14:04 | 2519
14:04 | 2520
14:04 | 2521
14:04 | 2522
14:04 | 2523
14:04 | 2524
14:04 | 2525
14:04 | 2526
14:04 | 2527
14:04 | 2528
14:04 | 2529
14:04 | 2530
14:04 | 2531
14:05 | 2532
14:05 | 2533
14:05 | 2534
14:05 | 2535
14:05 | 2536
14:05 | 2537
14:05 | 2538
14:05 | 2539
14:05 | 2540
14:05 | 2541
14:05 | 2542
14:05 | 2543
14:05 | 2544
14:05 | 2545
14:05 | 2546
14:06 | 2547
14:06 | 2548
14:06 | 2549
14:06 | 2550
14:06 | 2551
14:06 | 2552
14:06 | 2553
14:06 | 2554
14:06 | 2555
14:06 | 2556
14:06 | 2557
14:06 | 2558
14:06 | 2559
14:06 | 2560
14:06 | 2561
14:06 | 2562
14:07 | 2563
14:07 | 2564
14:07 | 2565
14:07 | 2566
14:07 | 2567
14:07 | 2568
14:07 | 2569
14:07 | 2570
14:07 | 2571
14:07 | 2572
14:07 | 2573
14:07 | 2574
14:07 | 2575
14:07 | 2576
14:07 | 2577
14:08 | 2578
14:08 | 2579
14:08 | 2580
14:08 | 2581
14:08 | 2582
14:08 | 2583
14:08 | 2584
14:08 | 2585
14:08 | 2586
14:08 | 2587
14:08 | 2588 | 200 MM | 102 | 9
14:10 | 2589
14:10 | 2590
14:10 | 2591
14:10 | 2592
14:10 | 2593
14:10 | 2594
14:11 | 2595
14:11 | 2596
14:11 | 2597
14:11 | 2598
14:11 | 2599
14:11 | 2600
14:11 | 2601
14:11 | 2602
14:11 | 2603
14:11 | 2604
14:11 | 2605
14:11 | 2606
14:11 | 2607
14:11 | 2608
14:12 | 2609
14:12 | 2610
14:12 | 2611
14:12 | 2612
14:12 | 2613
14:12 | 2614
14:12 | 2615
14:12 | 2616
14:12 | 2617
14:12 | 2618
14:12 | 2619
14:12 | 2620
14:12 | 2621
14:12 | 2622
14:13 | 2623
14:13 | 2624
14:13 | 2625
14:13 | 2626
14:13 | 2627
14:13 | 2628
14:13 | 2629
14:13 | 2630
14:13 | 2631
14:13 | 2632
14:13 | 2633
14:13 | 2634
14:13 | 2635
14:13 | 2636
14:14 | 2637
14:14 | 2638
14:14 | 2639
14:14 | 2640
14:14 | 2641
14:14 | 2642
14:14 | 2643
14:14 | 2644
14:14 | 2645
14:14 | 2646
14:14 | 2647
14:14 | 2648
14:14 | 2649
14:14 | 2650
14:15 | 2651
14:15 | 2652
14:15 | 2653
14:15 | 2654
14:15 | 2655
14:15 | 2656
14:15 | 2657
14:15 | 2658
14:15 | 2659
14:15 | 2660
14:15 | 2661
14:15 | 2662
14:15 | 2663
14:16 | 2664
14:16 | 2665
14:16 | 2666
14:16 | 2667
14:16 | 2668
14:16 | 2669
14:16 | 2670
14:16 | 2671
14:16 | 2672
14:16 | 2673
14:16 | 2674
14:16 | 2675
14:16 | 2676
14:16 | 2677
14:17 | 2678
14:17 | 2679
14:17 | 2680
14:17 | 2681
14:17 | 2682
14:17 | 2683
14:17 | 2684
14:17 | 2685
14:17 | 2686
14:17 | 2687
14:17 | 2688
14:17 | 2689
14:18 | 2690
14:18 | 2691 | 200 MM | 102 | 10
14:18 | 2692
14:24 | 2693
14:24 | 2694
14:24 | 2695
14:24 | 2696
14:24 | 2697
14:24 | 2698
14:24 | 2699
14:24 | 2700
14:25 | 2701
14:25 | 2702
14:25 | 2703
14:25 | 2704
14:25 | 2705
14:25 | 2706
14:25 | 2707
14:25 | 2708
14:25 | 2709
14:26 | 2710
14:26 | 2711
14:26 | 2712
14:26 | 2713
14:26 | 2714
14:26 | 2715
14:26 | 2716
14:26 | 2717
14:26 | 2718
14:27 | 2719
14:27 | 2720
14:27 | 2721
14:27 | 2722
14:27 | 2723
14:27 | 2724
14:27 | 2725
14:28 | 2726
14:28 | 2727
14:28 | 2728
14:28 | 2729
14:28 | 2730
14:28 | 2731
14:28 | 2732
14:28 | 2733
14:28 | 2734
14:29 | 2735
14:29 | 2736
14:29 | 2737
14:29 | 2738
14:29 | 2739
14:29 | 2740
14:29 | 2741
14:29 | 2742
14:29 | 2743
14:30 | 2744
14:30 | 2745
14:30 | 2746
14:30 | 2747
14:30 | 2748
14:30 | 2749
14:30 | 2750
14:30 | 2751
14:30 | 2752
14:31 | 2753
14:31 | 2754
14:31 | 2755
14:31 | 2756
14:31 | 2757
14:31 | 2758
14:31 | 2759
14:31 | 2760
14:31 | 2761
14:32 | 2762
14:32 | 2763
14:32 | 2764
14:32 | 2765
14:32 | 2766
14:32 | 2767
14:32 | 2768
14:32 | 2769
14:33 | 2770
14:33 | 2771
14:33 | 2772
14:33 | 2773
14:33 | 2774
14:33 | 2775
14:33 | 2776
14:33 | 2777
14:34 | 2778
14:34 | 2779
14:34 | 2780
14:34 | 2781
14:34 | 2782
14:34 | 2783
14:34 | 2784
14:34 | 2785
14:34 | 2786
14:35 | 2787
14:35 | 2788
14:35 | 2789
14:35 | 2790
14:35 | 2791
14:35 | 2792
14:35 | 2793
14:36 | 2794
14:36 | 2795 | 100 MM | 103 | 1
14:37 | 2796
14:37 | 2797
14:37 | 2798
14:38 | 2799
14:38 | 2800
14:38 | 2801
14:38 | 2802
14:38 | 2803
14:38 | 2804
14:38 | 2805
14:38 | 2806
14:39 | 2807
14:39 | 2808
14:39 | 2809
14:39 | 2810
14:39 | 2811
14:39 | 2812
14:39 | 2813
14:39 | 2814
14:40 | 2815
14:40 | 2816
14:40 | 2817
14:40 | 2818
14:40 | 2819
14:40 | 2820
14:40 | 2821
14:40 | 2822
14:40 | 2823
14:41 | 2824
14:41 | 2825
14:41 | 2826
14:41 | 2827
14:41 | 2828
14:41 | 2829
14:41 | 2830
14:41 | 2831
14:42 | 2832
14:42 | 2833
14:42 | 2834
14:42 | 2835
14:42 | 2836
14:42 | 2837
14:42 | 2838
14:42 | 2839
14:43 | 2840
14:43 | 2841
14:43 | 2842
14:43 | 2843
14:43 | 2844
14:43 | 2845
14:43 | 2846
14:43 | 2847
14:43 | 2848
14:44 | 2849
14:44 | 2850
14:44 | 2851
14:44 | 2852
14:44 | 2853
14:44 | 2854
14:44 | 2855
14:44 | 2856
14:44 | 2857
14:45 | 2858
14:45 | 2859
14:45 | 2860
14:45 | 2861
14:45 | 2862
14:45 | 2863
14:45 | 2864
14:45 | 2865
14:46 | 2866
14:46 | 2867
14:46 | 2868
14:46 | 2869
14:46 | 2870
14:46 | 2871
14:46 | 2872
14:46 | 2873
14:46 | 2874
14:47 | 2875
14:47 | 2876
14:47 | 2877
14:47 | 2878
14:47 | 2879
14:47 | 2880
14:47 | 2881
14:47 | 2882
14:47 | 2883
14:48 | 2884
14:48 | 2885
14:48 | 2886
14:48 | 2887
14:48 | 2888
14:48 | 2889
14:48 | 2890
14:49 | 2891
14:49 | 2892
14:49 | 2893
14:49 | 2894
14:49 | 2895
14:49 | 2896 | 100 MM | 101 | 2
14:51 | 2897
14:51 | 2898
14:51 | 2899
14:51 | 2900
14:51 | 2901
14:51 | 2902
14:51 | 2903
14:51 | 2904
14:52 | 2905
14:52 | 2906
14:52 | 2907
14:52 | 2908
14:52 | 2909
14:52 | 2910
14:52 | 2911
14:52 | 2912
14:53 | 2913
14:53 | 2914
14:53 | 2915
14:53 | 2916
14:53 | 2917
14:53 | 2918
14:53 | 2919
14:53 | 2920
14:53 | 2921
14:54 | 2922
14:54 | 2923
14:54 | 2924
14:54 | 2925
14:54 | 2926
14:54 | 2927
14:54 | 2928
14:54 | 2929
14:55 | 2930
14:55 | 2931
14:55 | 2932
14:55 | 2933
14:55 | 2934
14:55 | 2935
14:55 | 2936
14:55 | 2937
14:56 | 2938
14:56 | 2939
14:56 | 2940
14:56 | 2941
14:56 | 2942
14:56 | 2943
14:56 | 2944
14:56 | 2945
14:57 | 2946
14:57 | 2947
14:57 | 2948
14:57 | 2949
14:57 | 2950
14:57 | 2951
14:57 | 2952
14:57 | 2953
14:57 | 2954
14:58 | 2955
14:58 | 2956
14:58 | 2957
14:58 | 2958
14:58 | 2959
14:58 | 2960
14:58 | 2961
14:58 | 2962
14:58 | 2963
14:59 | 2964
14:59 | 2965
14:59 | 2966
14:59 | 2967
14:59 | 2968
14:59 | 2969
14:59 | 2970
14:59 | 2971
15:00 | 2972
15:00 | 2973
15:00 | 2974
15:00 | 2975
15:00 | 2976
15:00 | 2977
15:00 | 2978
15:00 | 2979
15:01 | 2980
15:01 | 2981
15:01 | 2982
15:01 | 2983
15:01 | 2984
15:01 | 2985
15:01 | 2986
15:01 | 2987
15:01 | 2988
15:02 | 2989
15:02 | 2990
15:02 | 2991
15:02 | 2992
15:02 | 2993
15:02 | 2994
15:02 | 2995
15:02 | 2996
15:03 | 2997
15:03 | 2998 | 100 MM | 102 | 3
15:05 | 2999
15:05 | 3000
15:05 | 3001
15:05 | 3002
15:05 | 3003
15:05 | 3004
15:05 | 3005
15:05 | 3006
15:06 | 3007
15:06 | 3008
15:06 | 3009
15:06 | 3010
15:06 | 3011
15:06 | 3012
15:06 | 3013
15:06 | 3014
15:06 | 3015
15:07 | 3016
15:07 | 3017
15:07 | 3018
15:07 | 3019
15:07 | 3020
15:07 | 3021
15:07 | 3022
15:07 | 3023
15:07 | 3024
15:08 | 3025
15:08 | 3026
15:08 | 3027
15:08 | 3028
15:08 | 3029
15:08 | 3030
15:08 | 3031
15:08 | 3032
15:08 | 3033
15:09 | 3034
15:09 | 3035
15:09 | 3036
15:09 | 3037
15:09 | 3038
15:09 | 3039
15:09 | 3040
15:09 | 3041
15:09 | 3042
15:10 | 3043
15:10 | 3044
15:10 | 3045
15:10 | 3046
15:10 | 3047
15:10 | 3048
15:10 | 3049
15:10 | 3050
15:10 | 3051
15:11 | 3052
15:11 | 3053
15:11 | 3054
15:11 | 3055
15:11 | 3056
15:11 | 3057
15:11 | 3058
15:11 | 3059
15:12 | 3060
15:12 | 3061
15:12 | 3062
15:12 | 3063
15:12 | 3064
15:12 | 3065
15:12 | 3066
15:12 | 3067
15:12 | 3068
15:13 | 3069
15:13 | 3070
15:13 | 3071
15:13 | 3072
15:13 | 3073
15:13 | 3074
15:13 | 3075
15:13 | 3076
15:13 | 3077
15:14 | 3078
15:14 | 3079
15:14 | 3080
15:14 | 3081
15:14 | 3082
15:14 | 3083
15:14 | 3084
15:14 | 3085
15:15 | 3086
15:15 | 3087
15:15 | 3088
15:15 | 3089
15:15 | 3090
15:15 | 3091
15:15 | 3092
15:15 | 3093
15:15 | 3094
15:16 | 3095
15:16 | 3096
15:16 | 3097
15:16 | 3098
15:16 | 3099
15:16 | 3100
15:16 | 3101 | 100 MM | 103 | 4
15:18 | 3102
15:18 | 3103
15:18 | 3104
15:18 | 3105
15:18 | 3106
15:18 | 3107
15:19 | 3108
15:19 | 3109
15:19 | 3110
15:19 | 3111
15:19 | 3112
15:19 | 3113
15:19 | 3114
15:19 | 3115
15:20 | 3116
15:20 | 3117
15:20 | 3118
15:20 | 3119
15:20 | 3120
15:20 | 3121
15:20 | 3122
15:20 | 3123
15:20 | 3124
15:20 | 3125
15:21 | 3126
15:21 | 3127
15:21 | 3128
15:21 | 3129
15:21 | 3130
15:21 | 3131
15:21 | 3132
15:21 | 3133
15:22 | 3134
15:22 | 3135
15:22 | 3136
15:22 | 3137
15:22 | 3138
15:22 | 3139
15:22 | 3140
15:22 | 3141
15:22 | 3142
15:23 | 3143
15:23 | 3144
15:23 | 3145
15:23 | 3146
15:23 | 3147
15:23 | 3148
15:23 | 3149
15:23 | 3150
15:23 | 3151
15:24 | 3152
15:24 | 3153
15:24 | 3154
15:24 | 3155
15:24 | 3156
15:24 | 3157
15:24 | 3158
15:24 | 3159
15:25 | 3160
15:25 | 3161
15:25 | 3162
15:25 | 3163
15:25 | 3164
15:25 | 3165
15:25 | 3166
15:25 | 3167
15:25 | 3168
15:26 | 3169
15:26 | 3170
15:26 | 3171
15:26 | 3172
15:26 | 3173
15:26 | 3174
15:26 | 3175
15:26 | 3176
15:26 | 3177
15:27 | 3178
15:27 | 3179
15:27 | 3180
15:27 | 3181
15:27 | 3182
15:27 | 3183
15:27 | 3184
15:27 | 3185
15:28 | 3186
15:28 | 3187
15:28 | 3188
15:28 | 3189
15:28 | 3190
15:28 | 3191
15:28 | 3192
15:28 | 3193
15:29 | 3194
15:29 | 3195
15:29 | 3196
15:29 | 3197
15:29 | 3198
15:29 | 3199
15:29 | 3200
15:29 | 3201
15:30 | 3202 | 100 MM | 101 | 5
15:31 | 3203
15:31 | 3204
15:31 | 3205
15:31 | 3206
15:31 | 3207
15:32 | 3208
15:32 | 3209
15:32 | 3210
15:32 | 3211
15:32 | 3212
15:32 | 3213
15:32 | 3214
15:32 | 3215
15:33 | 3216
15:33 | 3217
15:33 | 3218
15:33 | 3219
15:33 | 3220
15:33 | 3221
15:33 | 3222
15:33 | 3223
15:33 | 3224
15:34 | 3225
15:34 | 3226
15:34 | 3227
15:34 | 3228
15:34 | 3229
15:34 | 3230
15:34 | 3231
15:34 | 3232
15:35 | 3233
15:35 | 3234
15:35 | 3235
15:35 | 3236
15:35 | 3237
15:35 | 3238
15:35 | 3239
15:35 | 3240
15:36 | 3241
15:36 | 3242
15:36 | 3243
15:36 | 3244
15:36 | 3245
15:36 | 3246
15:36 | 3247
15:36 | 3248
15:37 | 3249
15:37 | 3250
15:37 | 3251
15:37 | 3252
15:37 | 3253
15:37 | 3254
15:37 | 3255
15:37 | 3256
15:37 | 3257
15:38 | 3258
15:38 | 3259
15:38 | 3260
15:38 | 3261
15:38 | 3262
15:38 | 3263
15:38 | 3264
15:38 | 3265
15:39 | 3266
15:39 | 3267
15:39 | 3268
15:39 | 3269
15:39 | 3270
15:39 | 3271
15:39 | 3272
15:39 | 3273
15:40 | 3274
15:40 | 3275
15:40 | 3276
15:40 | 3277
15:40 | 3278
15:40 | 3279
15:40 | 3280
15:40 | 3281
15:41 | 3282
15:41 | 3283
15:41 | 3284
15:41 | 3285
15:41 | 3286
15:41 | 3287
15:41 | 3288
15:41 | 3289
15:42 | 3290
15:42 | 3291
15:42 | 3292
15:42 | 3293
15:42 | 3294
15:42 | 3295
15:42 | 3296
15:42 | 3297
15:43 | 3298
15:43 | 3299
15:43 | 3300
15:43 | 3301
15:43 | 3302
15:43 | 3303
15:43 | 3304 | 100 MM | 102 | 6
15:45 | 3305
15:45 | 3306
15:45 | 3307
15:45 | 3308
15:45 | 3309
15:46 | 3310
15:46 | 3311
15:46 | 3312
15:46 | 3313
15:46 | 3314
15:46 | 3315
15:46 | 3316
15:47 | 3317
15:47 | 3318
15:47 | 3319
15:47 | 3320
15:47 | 3321
15:47 | 3322
15:47 | 3323
15:47 | 3324
15:48 | 3325
15:48 | 3326
15:48 | 3327
15:48 | 3328
15:48 | 3329
15:48 | 3330
15:48 | 3331
15:48 | 3332
15:49 | 3333
15:49 | 3334
15:49 | 3335
15:49 | 3336
15:49 | 3337
15:49 | 3338
15:49 | 3339
15:49 | 3340
15:50 | 3341
15:50 | 3342
15:50 | 3343
15:50 | 3344
15:50 | 3345
15:50 | 3346
15:50 | 3347
15:51 | 3348
15:51 | 3349
15:51 | 3350
15:51 | 3351
15:51 | 3352
15:51 | 3353
15:51 | 3354
15:51 | 3355
15:52 | 3356
15:52 | 3357
15:52 | 3358
15:52 | 3359
15:52 | 3360
15:52 | 3361
15:52 | 3362
15:52 | 3363
15:53 | 3364
15:53 | 3365
15:53 | 3366
15:53 | 3367
15:53 | 3368
15:53 | 3369
15:53 | 3370
15:53 | 3371
15:54 | 3372
15:54 | 3373
15:54 | 3374
15:54 | 3375
15:54 | 3376
15:54 | 3377
15:54 | 3378
15:54 | 3379
15:55 | 3380
15:55 | 3381
15:55 | 3382
15:55 | 3383
15:55 | 3384
15:55 | 3385
15:55 | 3386
15:55 | 3387
15:56 | 3388
15:56 | 3389
15:56 | 3390
15:56 | 3391
15:56 | 3392
15:56 | 3393
15:56 | 3394
15:56 | 3395
15:57 | 3396
15:57 | 3397
15:57 | 3398
15:57 | 3399
15:57 | 3400
15:57 | 3401
15:57 | 3402
15:58 | 3403
15:58 | 3404
15:58 | 3405
15:58 | 3406
15:58 | 3407 | 100 MM | 103 | 7
16:02 | 3408
16:02 | 3409
16:02 | 3410
16:02 | 3411
16:02 | 3412
16:02 | 3413
16:02 | 3414
16:03 | 3415
16:03 | 3416
16:03 | 3417
16:03 | 3418
16:03 | 3419
16:03 | 3420
16:03 | 3421
16:03 | 3422
16:03 | 3423
16:04 | 3424
16:04 | 3425
16:04 | 3426
16:04 | 3427
16:04 | 3428
16:04 | 3429
16:04 | 3430
16:04 | 3431
16:04 | 3432
16:05 | 3433
16:05 | 3434
16:05 | 3435
16:05 | 3436
16:05 | 3437
16:05 | 3438
16:05 | 3439
16:05 | 3440
16:05 | 3441
16:06 | 3442
16:06 | 3443
16:06 | 3444
16:06 | 3445
16:06 | 3446
16:06 | 3447
16:06 | 3448
16:06 | 3449
16:06 | 3450
16:07 | 3451
16:07 | 3452
16:07 | 3453
16:07 | 3454
16:07 | 3455
16:07 | 3456
16:07 | 3457
16:07 | 3458
16:08 | 3459
16:08 | 3460
16:08 | 3461
16:08 | 3462
16:08 | 3463
16:08 | 3464
16:08 | 3465
16:08 | 3466
16:08 | 3467
16:09 | 3468
16:09 | 3469
16:09 | 3470
16:09 | 3471
16:09 | 3472
16:09 | 3473
16:09 | 3474
16:09 | 3475
16:10 | 3476
16:10 | 3477
16:10 | 3478
16:10 | 3479
16:10 | 3480
16:10 | 3481
16:10 | 3482
16:10 | 3483
16:10 | 3484
16:10 | 3485
16:11 | 3486
16:11 | 3487
16:11 | 3488
16:11 | 3489
16:11 | 3490
16:11 | 3491
16:11 | 3492
16:11 | 3493
16:12 | 3494
16:12 | 3495
16:12 | 3496
16:12 | 3497
16:12 | 3498
16:12 | 3499
16:12 | 3500
16:12 | 3501
16:12 | 3502
16:13 | 3503
16:13 | 3504
16:13 | 3505
16:13 | 3506
16:13 | 3507
16:13 | 3508 | 100 MM | 101 | 8
16:15 | 3509
16:15 | 3510
16:16 | 3511
16:16 | 3512
16:16 | 3513
16:16 | 3514
16:16 | 3515
16:16 | 3516
16:16 | 3517
16:16 | 3518
16:16 | 3519
16:17 | 3520
16:17 | 3521
16:17 | 3522
16:17 | 3523
16:17 | 3524
16:17 | 3525
16:17 | 3526
16:17 | 3527
16:18 | 3528
16:18 | 3529
16:18 | 3530
16:18 | 3531
16:18 | 3532
16:18 | 3533
16:18 | 3534
16:18 | 3535
16:18 | 3536
16:19 | 3537
16:19 | 3538
16:19 | 3539
16:19 | 3540
16:19 | 3541
16:19 | 3542
16:19 | 3543
16:19 | 3544
16:20 | 3545
16:20 | 3546
16:20 | 3547
16:20 | 3548
16:20 | 3549
16:20 | 3550
16:20 | 3551
16:20 | 3552
16:21 | 3553
16:21 | 3554
16:21 | 3555
16:21 | 3556
16:21 | 3557
16:21 | 3558
16:21 | 3559
16:21 | 3560
16:21 | 3561
16:22 | 3562
16:22 | 3563
16:22 | 3564
16:22 | 3565
16:22 | 3566
16:22 | 3567
16:22 | 3568
16:22 | 3569
16:23 | 3570
16:23 | 3571
16:23 | 3572
16:23 | 3573
16:23 | 3574
16:23 | 3575
16:23 | 3576
16:23 | 3577
16:23 | 3578
16:24 | 3579
16:24 | 3580
16:24 | 3581
16:24 | 3582
16:24 | 3583
16:24 | 3584
16:24 | 3585
16:25 | 3586
16:25 | 3587
16:25 | 3588
16:25 | 3589
16:25 | 3590
16:25 | 3591
16:25 | 3592
16:25 | 3593
16:25 | 3594
16:26 | 3595
16:26 | 3596
16:26 | 3597
16:26 | 3598
16:26 | 3599
16:26 | 3600
16:26 | 3601
16:26 | 3602
16:26 | 3603
16:27 | 3604
16:27 | 3605
16:27 | 3606
16:27 | 3607
16:27 | 3608
16:27 | 3609 | 100 MM | 101 | 9
16:29 | 3610
16:29 | 3611
16:29 | 3612
16:29 | 3613
16:29 | 3614
16:29 | 3615
16:30 | 3616
16:30 | 3617
16:30 | 3618
16:30 | 3619
16:30 | 3620
16:30 | 3621
16:30 | 3622
16:30 | 3623
16:30 | 3624
16:31 | 3625
16:31 | 3626
16:31 | 3627
16:31 | 3628
16:31 | 3629
16:31 | 3630
16:31 | 3631
16:32 | 3632
16:32 | 3633
16:32 | 3634
16:32 | 3635
16:32 | 3636
16:32 | 3637
16:32 | 3638
16:32 | 3639
16:32 | 3640
16:33 | 3641
16:33 | 3642
16:33 | 3643
16:33 | 3644
16:33 | 3645
16:33 | 3646
16:33 | 3647
16:33 | 3648
16:34 | 3649
16:34 | 3650
16:34 | 3651
16:34 | 3652
16:34 | 3653
16:34 | 3654
16:34 | 3655
16:35 | 3656
16:35 | 3657
16:35 | 3658
16:35 | 3659
16:35 | 3660
16:35 | 3661
16:35 | 3662
16:35 | 3663
16:35 | 3664
16:36 | 3665
16:36 | 3666
16:36 | 3667
16:36 | 3668
16:36 | 3669
16:36 | 3670
16:36 | 3671
16:36 | 3672
16:37 | 3673
16:37 | 3674
16:37 | 3675
16:37 | 3676
16:37 | 3677
16:37 | 3678
16:37 | 3679
16:37 | 3680
16:38 | 3681
16:38 | 3682
16:38 | 3683
16:38 | 3684
16:38 | 3685
16:38 | 3686
16:38 | 3687
16:38 | 3688
16:38 | 3689
16:39 | 3690
16:39 | 3691
16:39 | 3692
16:39 | 3693
16:39 | 3694
16:39 | 3695
16:39 | 3696
16:39 | 3697
16:40 | 3698
16:40 | 3699
16:40 | 3700
16:40 | 3701
16:40 | 3702
16:40 | 3703
16:40 | 3704
16:41 | 3705
16:41 | 3706
16:41 | 3707
16:41 | 3708
16:41 | 3709
16:42 | 3710 | 100 MM | 101 | 10
00:00:00 22/05/08 3711
7:24
Record End