## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 03
Calibration Tube Used Duke 1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: RMM
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
[7 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
2007-06-17 |  |  |  | 1905
| 9:47 | 10:11 | 50 | 2009 | 104 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 658.1 ml
2022
| 10:27 | 10:48 | 50 | 2126 | 104
2211
| 11:33 | 11:56 | 50 | 2316 | 105
| 12:03 | 12:26 | 50 | 2421 | 105
| 13:47:56 PM | 14:10 | 50 | 2526 | 105
Tips |  |  |  | 523 |  | 3290.5 | 0.20027 | 0.0078845 | 126.8304
Cum. = 658.1*5
2007-06-15 |  |  |  | 2
| 10:06 | 10:18 | 100 | 104 | 102
| 10:20 | 10:33 | 100 | 209 | 105 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 657.4 ml
| 12:55 | 13:07 | 100 | 311 | 102
| 13:09 | 13:21 | 100 | 415 | 104
| 13:22 | 13:35 | 100 | 518 | 103
Tips |  |  |  | 516 |  | 3287 | 0.20277 | 0.007983 | 125.2661
Cum. = 5*657.4
2007-06-17 |  |  |  | 2527
| 14:24 | 14:31 | 200 | 2630 | 103
| 14:38 | 14:45 | 200 | 2734 | 104 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 657.2 ml
| 15:36 | 15:44 | 200 | 2836 | 102
| 16:49 | 16:56 | 200 | 2939 | 103
| 17:32 | 17:39 | 200 | 3042 | 103
| 18:25 | 18:32 | 200 | 3145 | 103
| 22:04 | 22:11 | 200 | 3247 | 102
| 22:26 | 22:32 | 200 | 3350 | 103
| 22:37 | 22:43 | 200 | 3453 | 103
| 23:10 | 23:17 | 200 | 3557 | 104
Tips |  |  |  | 1030 |  | 6572 | 0.2033 | 0.0080038 | 124.94
1 tip at -19:59:30. Cum = 10*657.2 ml |  |  |  | 1029
2007-06-15 |  |  |  | 519
| 13:41 | 13:46 | 300 | 622 | 103
| 13:48 | 13:53 | 300 | 725 | 103 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 658 ml
| 13:57 | 14:02 | 300 | 828 | 103
| 14:04 | 14:09 | 300 | 932 | 104
| 14:12 | 14:17 | 300 | 1035 | 103
| 14:18 | 14:23 | 300 | 1138 | 103
| 14:28 | 14:33 | 300 | 1243 | 105
| 14:34 | 14:39 | 300 | 1349 | 106
| 14:40 | 14:46 | 300 | 1453 | 104
| 14:46 | 14:51 | 300 | 1556 | 103
Tips |  |  |  | 1037 |  | 6580 | 0.20197 | 0.0079518 | 125.7582
Cum. = 10*658
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (average is 657.7 ml) = |  |  |  | 20.9352 |  | mm