Gauge 10 Rain Events (9/22/07- 4/27/08)

10/4/07	96 to 182 = 87 tips

10/5/07	183 = 1 tip

10/9/07	184 to 192 = 9 tips

10/19/07	193 to 251 = 59 tips

10/20/07	252 = 1 tip

10/22/07	253 to 270 = 18 tips

10/23/07	271 to 371 = 101 tips

10/24/07	372 to 468 = 97 tips

10/26/07	469 = 1 tip

11/5/07	470 = 1 tip

11/6/07	471 to 493 = 23 tips

11/8/07	494 = 1 tip

11/14/07	495 to 572 = 78 tips

11/15/07	573 to 630 = 58 tips

11/16/07	631 to 632 = 2 tips

11/21/07	633 to 659 = 27 tips

11/22/07	660 to 703 = 44 tips

11/25/07	704 to 708 = 5 tips

11/26/07	709 to 769 = 61 tips

12/2/07	770 to 799 = 30 tips

12/3/07	800 to 805 = 6 tips

12/5/07	806 = 1 tip

12/6/07	807 to 808 = 2 tips

12/9/07	809 to 827 = 19 tips

12/12/07	828 = 1 tip

12/13/07	829 to 844 = 16 tips

12/14/07	845 = 1 tip

12/15/07	846 to 928 = 83 tips

12/16/07	929 to 941 = 13 tips

12/20/07	942 to 955 = 14 tips

12/21/07	956 to 984 = 29 tips

12/22/07	985 = 1 tip

12/23/07	986 to 1019 = 34 tips

12/24/07	1020 = 1 tip

12/26/07	1021 to 1047 = 27 tips

12/28/07	1048 to 1122 = 75 tips

12/29/07	visit

12/30/07	24 to 99 = 76 tips

1/3/08		100 to 109 = 10 tips

1/4/08		110 to 114 = 5 tips

1/9/08		115 to 117 = 3 tips

1/10/08	118 to 213 = 96 tips

1/11/08	214 to 245 = 32 tips

1/17/08	246 to 305 = 60 tips

1/20/08	306 to 312 = 7 tips

1/21/08	313 to 315 = 3 tips

1/22/08	316 to 329 = 14 tips

1/23/08	330 = 1 tip

1/29/08	331 to 380 = 50 tips

1/30/08	381 to 401 = 21 tips

1/31/08	402 to 444 = 43 tips

2/1/08		445 to 505 = 61 tips

2/3/08		506 to 525 = 20 tips

2/4/08		526 to 551 = 26 tips

2/6/08		552 to 607 = 56 tips

2/13/08	608 to 616 = 9 tips

2/14/08	617 to 625 = 9 tips

2/17/08	626 to 763 = 138 tips

2/18/08	764 = 1 tip

2/22/08	765 to 766 = 2 tips

2/24/08	767 to 774 = 8 tips

2/25/08	775 = 1 tip

2/26/08	776 to 851 = 76 tips

2/27/08	852 to 857 = 6 tips

3/1/08		858 to 883 = 26 tips

3/2/08		884 = 1 tip

3/4/08		885 to 1116 = 232 tips

3/7/08		1117 to 1154 = 38 tips

3/8/08		1155 to 1168 = 14 tips

3/14/08	1169 to 1202 = 34 tips

3/15/08	1203 to 1344 = 142 tips

3/19/08	1345 to 1444 = 100 tips

3/20/08	1445 to 1451 = 7 tips

3/29/08	1452 to 1481 = 30 tips

3/30/08	1482 = 1 tip

3/31/08	1483 to 1484 = 2 tips

4/1/08		1485 to 1486 = 2 tips

4/2/08		1487 = 1 tip

4/3/08		1488 to 1508 = 21 tips

4/4/08		1509 to 1557 = 49 tips

4/5/08		1558 to 1656 = 99 tips

4/6/08		1657 to 1660 = 4 tips

4/11/08	1661 to 1683 = 23 tips

4/12/08	1684 to 1716 = 33 tips

4/14/08	1717 to 1718 = 2 tips

4/15/08	1719 to 1731 = 13 tips

4/19/08	1732 to 1752 = 21 tips

4/27/08	visit