## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 04
Calibration Tube Used Duke 1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: RMM
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
[7 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
2007-06-24 |  |  |  | 10
| 12:03 | 12:26 | 50 | 112 | 102 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 658.1 ml
| 12:35 | 12:57 | 50 | 216 | 104
| 12:58 | 13:20 | 50 | 322 | 106
| 13:25 | 13:47 | 50 | 428 | 106
| 13:49 | 14:11 | 50 | 536 | 108
Tips |  |  |  | 526 |  | 3290.5 | 0.1995 | 0.0078545 | 127.3154
1 tip at 12:27:18. Cum = 5*658.1 |  |  |  | 525
2007-06-24 |  |  |  | 537
| 14:13 | 14:26 | 100 | 640 | 103
| 14:28 | 14:40 | 100 | 745 | 105 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 657.4 ml
| 16:05 | 16:18 | 100 | 850 | 105
| 16:20 | 16:32 | 100 | 953 | 103
| 16:34 | 16:46 | 100 | 1057 | 104
| 16:48 | 17:00 | 100 | 1162 | 105
| 17:02 | 17:13 | 100 | 1267 | 105
| 17:15 | 17:26 | 100 | 1371 | 104
| 17:29 | 17:41 | 100 | 1478 | 107
| 17:42 | 17:54 | 100 | 1587 | 109
Tips |  |  |  | 1050 |  | 6574 | 0.19967 | 0.0078611 | 127.2082
1048
2 tips at 14:27:04/:06 : Cum =10*657.4 ml
2639
2007-07-18 | 12:16 | 12:23 | 200 | 2743 | 104
| 12:39 | 12:45 | 200 | 2850 | 107 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 657.2 ml
| 12:49 | 12:57 | 200 | 2956 | 106
| 12:59 | 13:07 | 200 | 3061 | 105
| 13:10 | 13:17 | 200 | 3169 | 108
| 13:22 | 13:29 | 200 | 3275 | 106
| 13:36 | 13:43 | 200 | 3382 | 107
| 13:46 | 13:52 | 200 | 3489 | 107
| 13:56 | 14:03 | 200 | 3596 | 107
| 14:06 | 14:13 | 200 | 3702 | 106
Tips |  |  |  | 1063 |  | 6572 | 0.19717 | 0.0077624 | 128.8254
1061
2 tips at -13:07:25/:27 - Cum = 10*657.2 ml
1588
2007-06-24 | 21:23 | 21:29 | 300 | 1692 | 104
| 21:30 | 21:35 | 300 | 1797 | 105 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke 1: 658 ml
| 21:42 | 21:47 | 300 | 1902 | 105
| 21:49 | 21:54 | 300 | 2007 | 105
| 21:56 | 22:01 | 300 | 2111 | 104
| 22:03 | 22:08 | 300 | 2215 | 104
| 22:11 | 22:16 | 300 | 2320 | 105
| 22:19 | 22:24 | 300 | 2424 | 104
| 22:27 | 22:32 | 300 | 2528 | 104
| 22:34 | 22:39 | 300 | 2634 | 106
1046
1 tip at 22:32:51 - Cum. = 10*658 ml |  |  |  | 1045 |  | 6580 | 0.20043 | 0.0078909 | 126.7284
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (average is 657.7 ml) = |  |  |  | 20.9352 |  | mm