## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 1
Calibration Tube Used Duke #1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Delta | Tips/ | Cum. | Depth | Depth | Tips
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | min | Min | Vol ml | per tip | per tip | per
[9 empty] | mm | inches | inch
Date |  |  | 50 |  | 0 | 0:00
|  |  | 50 |  | 0 | 0:00
|  |  | 50 |  | 0 | 0:00
|  |  | 50 |  | 0 | 0:00
|  |  | 50 |  | 0 | 0:00
Tips |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 3283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
| 14:52 | 15:05 | 100 | 108 | 108 | 0:13 | 8.7379
| 15:06 | 15:18 | 100 | 219 | 111 | 0:12 | 9.1584
| 15:20 | 15:32 | 100 | 329 | 110 | 0:12 | 9.1362
| 15:33 | 15:45 | 100 | 439 | 110 | 0:12 | 8.9577
| 15:46 | 15:59 | 100 | 548 | 109 | 0:12 | 9.0083
| 16:01 | 16:13 | 100 | 657 | 109 | 0:12 | 9.0381
| 16:14 | 16:26 | 100 | 765 | 108 | 0:12 | 8.9256
| 16:27 | 16:40 | 100 | 873 | 108 | 0:13 | 8.7308
| 16:41 | 16:54 | 100 | 982 | 109 | 0:13 | 8.755
| 16:56 | 17:08 | 100 | 1090 | 108 | 0:13 | 8.7449
Tips |  |  |  | 1090 |  |  | 8.9193 | 6570.7 | 0.19188 | 0.0075544 | 132.3727
3.3 ml left over- Cumulative 10*657.4-3.3 ml
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
|  |  | 200 |  | 0 | 0:00
Tips |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 6566 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1090
| 17:10 | 17:15 | 300 | 1196 | 106 | 0:05 | 20.6226
| 17:16 | 17:21 | 300 | 1303 | 107 | 0:05 | 21.4
| 17:22 | 17:27 | 300 | 1413 | 110 | 0:05 | 21.6963
| 17:28 | 17:33 | 300 | 1521 | 108 | 0:05 | 21.6
| 17:34 | 17:39 | 300 | 1629 | 108 | 0:05 | 21.2598
| 17:40 | 17:45 | 300 | 1738 | 109 | 0:05 | 21.7131
| 17:46 | 17:51 | 300 | 1846 | 108 | 0:05 | 21.4712
| 17:52 | 17:57 | 300 | 1956 | 110 | 0:05 | 21.5686
| 17:58 | 18:03 | 300 | 2065 | 109 | 0:05 | 21.5415
| 18:04 | 18:09 | 300 | 2175 | 110 | 0:05 | 21.9124
Tips |  |  |  | 1085 |  |  | 21.4785 | 6579.6 | 0.19303 | 0.0075995 | 131.5873
Extra tip at 17:33:12. Counted as nothing was touching gauge at the time.
.4 ml left over- Cumulative 10*658-.4 ml
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (avg 655.7 ml) = |  |  |  | 20.8716 |  |  |  | mm